## 【様式２】図書概要 (表紙)
様式 ６
令和2年度旧加茂不燃物処理場粗大性高分子焼却炉解体工事
解体工事計画概要表
令和３年 月
記入要領
・ | 別途提出される「見積金額内訳書」の内容と相違しないように記入して下さい。
・ | 指定する項目以外のものがある場合は、適宜、項目を追加して下さい。

## 【様式２】図書概要
様式６ |  |  | 解体工事計画書概要表
|  |  |  | 記入例 | 記入欄
1 | 見積範囲 |  |  | 解体範囲の解体撤去工事
解体撤去工事に伴う分析・調査
解体撤去工事に伴う付着物除去作業
解体材の処理・運搬・処分
解体工事の埋め戻し、舗装、片付け清掃
解体工事の実施設計、施工計画、現場管理
官公署等申請書類の作成
2 | 解体範囲
| 1) | プラント関係 |  | 燃焼設備、炉冷却設備、排ガス処理設備、給水設備、通風設備、灰出設備、電気設備、計装設備、その他設備
| 2) | 建築関係 |  | 高分子焼却炉上屋、土間コンクリート、機械基礎
3 | 調査測定
| 1) | 付着物追加調査 |  | 焼却炉内付着物、集塵機残留物
| 2) | 作業環境測定（ダイオキシン類） |  | 解体作業中に1回
| 3) | 周辺環境調査
| ・ | 解体作業前 |  | 土壌：１回、大気：4箇所×1回
| ・ | 解体作業中 |  | 大気：4箇所×1回
| ・ | 解体作業後 |  | 土壌：4箇所×1回
| 4) | 場外処分する排水 |  | ダイオキシン類、排水基準項目（各○検体）
| 5) | 場外処分する汚染物 |  | ダイオキシン類、重金属類（各○検体）
| 6) | 汚染物除去後 |  | ダイオキシン類（各○検体）
| 7) | 解体作業中の排出基準の確認 |  | 換気装置排出口で1回 | 周辺環境測定のうち1検体を換気装置出口に最も近い場所とする
4 | 安全衛生管理体制
| 1) | 作業指揮者（化学） |  | 化学物質についての知識を有する作業指揮者を選任
| 2) | 作業主任者（石綿） |  | 石綿建材が使用されている建築物解体に係る技能講習受講者より作業主任者を選任
| 3) | 特別教育の実施（ダイオキシン類、石綿） |  | 実施
| 4) | 各種記録の保存 |  | 実施
| 5) | 作業員の健康管理 |  | 健康診断、事故時の血中ダイオキシン類濃度測定
5 | 仮設計画
| 1) | 仮設構造物
| ・ | 高分子焼却炉上屋 |  | ①側面,上部：シート養生,足場,目張り ②負圧除じん設備設置
| ・ | 煙突 |  | ①側面,上部：シート養生,足場 ②負圧除じん設備設置
| ・ | その他
| 2) | 土間養生 |  | 既設土間コンクリートの補修等 （より具体的に）
| 3) | エアシャワー |  | 設置 （より具体的に）
| 4) | シャワー |  | 設置 （より具体的に）
| 5) | 脱衣室、更衣室 |  | 旧管理用を使用 （より具体的に）
| 6) | 休憩所 |  | 旧管理棟を使用 （より具体的に）
| 7) | 便所 |  | 設置 （より具体的に）
| 8) | 換気装置 |  | 設置 （より具体的に）
| 9) | 汚染物洗浄設備 |  | 設置 （より具体的に）
| 10) | 汚染物湿潤装置 |  | 設置 （より具体的に）
| 11) | 汚染物保管設備 |  | 設置 （より具体的に）
| 12) | 排水処理設備 |  | 設置 （より具体的に）
| 13) | 給水設備 |  | 設置 （より具体的に）
| 14) | 電気設備 |  | 設置 （より具体的に）
| 15) | その他 |  | 保護具 （より具体的に）
6 | 解体工事方法（ダイオキシン類）
| 1) | 付着物除去作業
| ・ | 養生換気方法 |  | 養生シートによる負圧密閉養生 換気回数○回/h
| ・ | 除去方法 |  | 高圧水洗浄、ウエットサンドブラスト
| ・ | 付着物除去結果の確認 |  | 目視確認、写真撮影、ダイオキシン類測定
| ・ | 保護具のレベル |  | レベル３
| ・ | 汚水処理 |  | 仮設汚水処理（凝集沈殿、キレート処理、ろ過・活性炭吸着）
| ・ | 汚染物の保管 |  | 管理区域内に密閉容器保管
| 2) | 解体工事
| ・ | 養生換気方法 |  | 養生シートによる負圧密閉養生 換気回数○回/h
| ・ | 管理区域 |  | レベル1 （範囲など、より具体的に）
| ・ | 保護具のレベル |  | レベル３
| ・ | 工事方法（作業方法） |  | 圧砕機、鉄骨切断機、大型ブレーカー
7 | 解体工事方法（石綿）
| 1) | 石綿含有製品除去作業
| ・ | 除去方法 |  | 湿潤化して、手ばらしする。
| ・ | 保護具のレベル |  | レベル3
| ・ | 石綿含有製品の保管 |  | 管理区域内に密閉容器保管
8 | 汚染物、解体廃棄物の処理・処分
| 1) | 灰 |  | 管理型処分場埋立 ○県○処分場 （基準値を超える場合は中間処理後）
| 2) | 汚染物 |  | 管理型処分場埋立 ○県○処分場 （基準値を超える場合は中間処理後）
| 3) | 排水
| ・ | 処理水 |  | 産業廃棄物処分 ○県○処理施設
| ・ | 沈殿物 |  | 管理型処分場埋立 ○県○処分場 （基準値を超える場合は中間処理後）
| 4) | 廃鉄材 |  | リサイクル
| 5) | 機械類 |  | リサイクル
| 6) | 施設内残留物（廃油等） |  | 産業廃棄物処分 ○県○処理施設
| 7) | アスベスト類 |  | 管理型処分場埋立 ○県○処分場
| 8) | コンクリートがら |  | リサイクル
| 9) | 耐火物 |  | 管理型処分場埋立 ○県○処分場
| 10) | その他解体廃棄物
9 | 解体工事後の整備 |  |  | 地下部分の埋戻し、アスファルト舗装
10 | 工事工程 |  |  | 全体○ヶ月（計画～検査） （内訳） 計画・届出：○ヶ月 準備・仮設：○ヶ月 除染・解体：○ヶ月 処分・撤去：○ヶ月 書類・検査：○ヶ月